## PHỤ LỤC 01
TT | TÊN TÀI SẢN | Đơn vị tính | Năm đưa vào SD | Model | Nhãn hiệu | Nước SX | Số lượng
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/ 1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
1 | Máy thở chức năng cao | Cái | 2012 | PB840 | Covidien | Ireland | 1
2 | Máy thở chức năng cao | Cái | 2009 | PB840 | Covidien | Ireland | 1
3 | Máy thở chức năng cao | Cái | 2012 | PB840 | Covidien | Ireland | 1
4 | Máy thở chức năng cao | Cái | 2011 | PB840 | Covidien | Ireland | 1
5 | Máy thở người lớn, trẻ em kèm máy nén khí Engstrom | Cái | 2014 | Engstrom | GE | USA | 1
6 | Máy thở người lớn, trẻ em kèm máy nén khí Engstrom | Cái | 2014 | Engstrom | GE | USA | 1
7 | Máy gây mê kèm thở Drager | Cái | 2009 | Fabius Plus | Drager | Đức | 1
8 | Máy rửa khuẩn TIVA 500 | Cái | 2014 | TIVA 500 | Tuttnauer | Italy | 1
9 | Máy giặt vắt công nghiệp | Cái | 2014 | WS600E | Stahl | Đức | 1
10 | Máy phân tích khí trong máu | Cái | 2009 | COBAS 121 | Roche | Đức | 1
11 | Máy Xét nghiệm sinh hoá hoàn toàn tự động | Cái | 2009 | AU 400 | Olympus | Nhật bản | 1
12 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái | 2007 | Biolis 24i | Tokyo Boeki Medical System | Nhật Bản | 1
13 | Máy nội soi phẫu thuật | Bộ | 2000 | OTV S7 | Olympus | Nhật bản | 1
B | TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/ 1 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
I | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, ĐIỆN NƯỚC
1 | Bàn đẻ LKL Advance Metaltech SDN.BHD DB2000 | cái | 2012 | DB2000 | LKL | Malaysia | 1
2 | Bàn mổ phẩu thuật đa năng điện thủy lực(có cản quang)/ATS | cái | 2011 |  |  | Mỹ | 1
3 | Bộ dụng cụ đại PT Medin/Sec | bộ | 2012 |  |  | CH Séc | 1
4 | Bơm tiêm điện Model TE-331-Terumo- | cái | 2007 | TE-331 | Terumo | Nhật bản | 1
5 | Bơm tiêm điện TE-331 | cái | 2013 | TE-331 | Terumo | Nhật Bản | 1
6 | Bơm tiêm điện TE-331 | cái | 2013 | TE-331 | Terumo | Nhật Bản | 1
7 | Bơm tiêm điện TERUMO 331 | cái | 2008 | TE-331 | Terumo | Nhật bản | 1
8 | Dao Mổ Điện Cao Tần. | cái | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
9 | Đèn chiếu vàng da YD-P-222MP Yondon | cái | 2009 |  | Yondon | Đài Loan | 1
10 | Đèn soi đáy mắt dùng pin trung Kappa 180 Heine | cái | 2009 |  |  | Đức | 1
11 | Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi 12000BTU | Bộ | 2014 |  | Mitsubisi | Nhật Bản | 1
12 | Điều hòa nhiệt độ Panasonic 12000BTU | Bộ | 2014 |  | Panasonic | Nhật Bản | 1
13 | Điều hòa Panasonic 12 000 BTU S | bộ | 2013 |  | Panasonic | Malaysia | 1
14 | Điều hòa Panasonic 12000BTU MKH-8 2420730005 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Thái lan | 1
15 | Điều hòa Panasonic 12000BTU MKH-8 2420730966 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Thái lan | 1
16 | Điều hòa Panasonic 18 000BTU2 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malayxia | 1
17 | Điều hòa Panasonic C12 NKH 12.000BTU | bộ | 2013 |  | Panasonic | Malaysia | 1
18 | Điều hòa Panasonic C12 NKH 12.000BTU | bộ | 2013 |  | Panasonic | Malaysia | 1
19 | Điều hòa Panasonic C12 NKH 12.000BTU | bộ | 2013 |  | Panasonic | Malaysia | 1
20 | Forceps gắp dị vật thực quản 10370 K | cái | 2009 |  |  | Đức | 1
21 | Forceps rhinoforce 651010 | cái | 2009 |  |  | Đức | 1
22 | Forceps sinh thiết thanh quản 8660L | cái | 2009 |  |  | Đức | 1
23 | Ghế máy nha khoa BENCH GRINDERPT 250 | cái | 2010 | 250 | BENCH GRINDERPT | Hàn quốc | 1
24 | Ghế máy nha khoa BENCH GRINDERPT 250 | cái | 2010 | 250 | BENCH GRINDERPT | Hàn quốc | 1
25 | Giường bệnh nhân 3 chức năng điều chỉnh tay quay Việt Thái VT 100A | cái | 2013 | VT 100A | Việt Thái | Việt Nam | 1
26 | Giường BN đa năng 01 tay quay Việt Thái + Tủ đầu giường | Bộ | 2014 | VT 100A | Việt Thái | Việt Nam | 1
27 | Giường cấp cứu BA 6000-N LKL | cái | 2010 | BA 6000-N | LKL | Malaxia | 1
28 | Giường cấp cứu BA 6000-N LKL | cái | 2010 | BA 6000-N | LKL | Malaxia | 1
29 | Giường cấp cứu cơ học đa năng Việt nam | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
30 | Giường cấp cứu cơ học đa năng Việt nam | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
31 | Giường cấp cứu cơ học đa năng Việt nam | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
32 | Giường cấp cứu cơ học đa năng Việt nam | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
33 | Giường cấp cứu cơ học đa năng Việt nam | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
34 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện Renqiu Medical | cái | 2013 |  | Renqiu | Trung Quốc | 1
35 | Giường đa năng 4 tay quay | cái | 2002 |  |  | Việt Nam | 1
36 | Giường đa năng 4 tay quay | cái | 2002 |  |  | Việt Nam | 1
37 | Kìm bấm Clíp san nội soi | cái | 2007 |  |  | Mỹ | 1
38 | kìm bấm nội soi | cái | 2008 |  |  | Đức | 1
39 | Máy bơm nước LT45-31 | cái | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
40 | Máy chụp Xquang di động cao tần Shimazu | cái | 2007 | MUX10 | Shimadzu | Đức | 1
41 | Máy chụp Xquang di động Shimazu | cái | 2004 |  |  | Nhật bản | 1
42 | Máy đánh sàn liên hợp T7 Tennant | Chiếc | 2014 |  | T7 | Mỹ | 1
43 | Máy đánh sàn liên hợp T7 Tennant | Chiếc | 2014 |  | T7 | Mỹ | 1
44 | Máy đánh sàn liên hợp T7 Tennant | Chiếc | 2014 |  | T7 | Mỹ | 1
45 | Máy dich truyền tự động Terumo corporation TE 112 | cái | 2012 | TE112 | Terumo | Nhật bản | 1
46 | Máy Điện tâm đồ | Bộ | 2012 | FX-7102 | Fukuda | Nhật Bản | 1
47 | Máy điện tim 3 cần ECG 1150 | cái | 2011 | ECG-1150 | Nihon Kohden | Trung Quốc | 1
48 | Máy điện tim 3 cần ECG 1150 | cái | 2012 | ECG-1150 | Nihon Kohden | Trung Quốc | 1
49 | Máy điện tim 3 cần ECG 1150 | cái | 2012 | ECG-1150 | Nihon Kohden | Trung Quốc | 1
50 | Máy điện tim 3 cần ECG 1150 | cái | 2012 | ECG-1150 | Nihon Kohden | Trung Quốc | 1
51 | Máy điện tim 3 cần ECG 1150 | cái | 2012 | ECG-1150 | Nihon Kohden | Trung Quốc | 1
52 | Máy điện tim 6 cần ECG 1250K | cái | 2012 | ECG 1250K | Nihon Kohden | Nhật bản | 1
53 | Máy điện tim 6 cần ECG 9022K1 | cái | 2007 | ECG-9022K | Nihon Kohden | Nhật bản | 1
54 | Máy điện tim 6 cần ECG 9022K2 | cái | 2007 | ECG-9022K | Nihon Kohden | Nhật bản | 1
55 | Máy điều hòa không khí Panasonic KC12NKH-12000BTU L | bộ | 2013 |  | Panasonic | Malaysia | 1
56 | Máy điều hòa Panasonic 18.000BTU1 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malayxia | 1
57 | Máy điều hòa Panasonic 18.000BTU1 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malaysia | 1
58 | Máy điều hòa Panasonic 18.000BTU1 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malaysia | 1
59 | Máy điều hòa Panasonic 18.000BTU1 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malaysia | 1
60 | Máy điều hòa Panasonic 24.000BTU | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malaysia | 1
61 | Máy điều hòa PANASONIC PC-18KKH | bộ | 2011 |  | Panasonic | Malayxia | 1
62 | Máy đo chức năng hô hấp Chest HI 105 | cái | 2012 | HI 105 | Chest | Nhật bản | 1
63 | Máy đo chức năng hô hấp ELECTRONIC SPROMETES | cái | 2010 |  | ELECTRONIC SPROMETES | Nhật bản | 1
64 | Máy đo chức năng hô hấp HI-105 | cái | 2012 | HI 105 | Chest | Nhật bản | 1
65 | Máy đo chức năng hô hấp HI-105 NB | cái | 2007 | HI 105 | Chest | Nhật bản | 1
66 | Máy đo nồng độ CO2 Geotech G100 | cái | 2010 |  |  | Anh | 1
67 | Máy giặt vắt công nghiệp UC80 | cái | 2008 | UC80 | Unimax | Mỹ | 1
68 | Máy hút dịch 24 -3a | cái | 2000 |  |  | Trung quốc | 1
69 | Máy hút dịch-ModelTAF-5000FD | cái | 2007 |  |  | Nhật bản | 1
70 | Máy khí dung siêu âm Md NE U17 OMRON | cái | 2011 | NE-U17 | Omron | Trung Quốc | 1
71 | Máy là ga công nghiệp UD13F079 | cái | 2008 |  |  | Mỹ | 1
72 | Máy lọc nước RO 30l/1h ( máy hấp tiệt trùng) | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
73 | Máy lọc nước tinh khiết 50l/h | cái | 2013 |  |  | Mỹ | 1
74 | Máy ly tâm loại để bàn | cái | 2008 |  | Hospitex | Nhật bản | 1
75 | Máy siêu âm đen trắng SIMENS G20 | cái | 2008 | G20 | Siemens | Nhật bản | 1
76 | Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể | cái | 2009 |  |  | Italy | 1
77 | Máy thở chức năng cao Esprit/ Respironics/Mỹ | cái | 2009 | Respironics | Esprit | Mỹ | 1
78 | Máy xông khí dung siêu âm | cái | 2011 |  | Omron | Nhật bản | 1
79 | Monitor Li fe seopei/BSM230 | cái | 2004 |  |  | Nhật bản | 1
80 | Monitor Sản khoa MT-516 | cái | 2012 | MT-516 | Toitu | Nhật bản | 1
81 | Monitor Sản khoa MT-516 | cái | 2012 | MT-516 | Toitu | Nhật bản | 1
82 | Monitor Sản khoa MT-516 | cái | 2012 | MT-516 | Toitu | Nhật bản | 1
83 | Monitor Sản khoa MT-516 | cái | 2012 | MT-516 | Toitu | Nhật bản | 1
84 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số BSM-4101 | cái | 2009 | BSM-4101 | Nihon Kohden | Mỹ | 1
85 | Monitoring theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM - 2351K | cái | 2010 | BSM - 2351K | Nihon Kohden | Nhật bản | 1
86 | Nồi Sắc thuốc bắc- Model: HW2-10A | cái | 2007 | HW2-10A |  | Việt Nam | 1
87 | Ống soi Hopkin 7230AA Đường kính 4mm góc nhìn 0 độ | cái | 2009 |  |  | Đức | 1
88 | Tủ cấy vi sinh | cái | 2002 |  |  | Việt Nam | 1
II | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
1 | Máy chiếu đa năng KTS BenQ MX528 | Bộ | 2016 |  | BenQ | Đài loan | 1
2 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2013 |  |  | Trung Quốc | 1
3 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2013 |  |  | Trung Quốc | 1
4 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2015 |  | PR2 Plus | Trung Quốc | 3
5 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2015 |  | PR2 Plus | Trung Quốc | 2
6 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2015 |  | PR2 Plus | Trung Quốc | 2
7 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2016 |  | Olivetti | Trung Quốc | 1
8 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2016 |  | Olivetti | Trung Quốc | 1
9 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2017 |  | Olivetti | Trung Quốc | 2
10 | Máy in Olivetti PR2 Plus | Cái | 2017 |  | Olivetti | Trung Quốc | 2
11 | Máy in kim Epson PLQ 20M | Cái | 2017 |  | Epson | Trung Quốc | 1
12 | Máy in kim olivetti pr2 plus | Cái | 2018 |  | olivetti | Trung Quốc | 2
13 | Máy in kim olivetti Pr2 Plus | Cái | 2018 |  | olivetti | Trung Quốc | 3
14 | Máy photocopy Xera DC/IV2060 | Cái | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
15 | Máy vi tính HP Pavilion P6 2115L | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
16 | Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện | bộ | 2013 |  |  | Trung Quốc | 1
17 | Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện | bộ | 2013 |  |  | Trung Quốc | 1
18 | Máy tính bàn ĐNA ( PC computer) lắp ráp linh kiện | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
19 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
20 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
21 | Máy vi tính Dell Inspiron 3647SF | Cái | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 1
22 | Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
23 | Máy vi tính lắp ráp GA H110 SK 1151 | Bộ | 2017 |  | GA | Trung Quốc | 1
24 | Máy tính để bàn Dell Vostro 3668 | Bộ | 2018 |  | Dell | Malayxia | 1
25 | Tivi màu 29 in | cái | 1992 |  |  |  | 1
26 | Tivi Samsung 48inch J5000AKXXV | Cái | 2016 |  | Samsung | Việt Nam | 1
III | CÔNG CỤ DỤNG CỤ LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, ĐIỆN NƯỚC
1 | Máy điều hoà NĐ LG 2cục | bộ | 2005 |  | LG | Ld VN/TQ | 1
2 | Máy điều hoà NĐ LG 2cục | bộ | 2005 |  | LG | Ld VN/TQ | 1
3 | Máy điều hoà NĐ LG 2cục | bộ | 2005 |  | LG | Ld VN/TQ | 1
4 | Máy điều hoà NĐ LG 2cục | bộ | 2006 |  | LG | Ld VN/TQ | 1
5 | Máy điều hoà Samsung AQ/UQ9NBMD | bộ | 2006 |  | Samsung | Việt-Hàn | 1
6 | Điều hoà MitsubishiElectric13000BTU | bộ | 2007 |  | Mitsubisi | Thái lan | 1
7 | Máy điều hoà Mitsubisi 2 cục 2 chiều | bộ | 2008 |  | Mitsubishi | Thái lan | 1
8 | Máy điều hoà Mitsubisi 2 cục 2 chiều | bộ | 2008 |  | Mitsubisi | Thái lan | 1
9 | Máy điều hoà Panasonic 12000 BTU (2 khối, 1 chiều lạnh) | bộ | 2009 |  | Panasonic | Malaxia | 1
10 | Điều hòa Panasonic 9 000BTU NS/6849539294 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malayxia | 1
11 | Điều hòa Panasonic KC12MKH 12000BTU1 | bộ | 2012 |  | Panasonic | Malayxia | 1
12 | Máy đốt cổ tử cung | cái | 2002 |  |  | Nhật bản | 1
13 | Giường đa năng 4 tay quay | cái | 2002 |  |  | Việt Nam | 1
14 | Giường đa năng 4 tay quay | cái | 2002 |  |  | Malaxia | 1
15 | Giường đa năng 4 tay quay | cái | 2002 |  |  | Malaxia | 1
16 | Máy siêu âm tim thai | cái | 2003 |  |  | Việt Nam | 1
17 | Kìm cọng lực cắt đinh | bộ | 2004 |  |  | Mỹ | 1
18 | Máy khí dung -Model :NE-U17 | cái | 2007 | NE-U17 | Omron | Nhật bản | 1
19 | Máy hút ẩm Winik SDH 3401 | cái | 2009 |  |  | Hàn quốc | 1
20 | Máy hút ẩm Winik SDH 3401 | cái | 2009 |  |  | Hàn quốc | 1
21 | Máy hút ẩm Winnix SDH - 3401 | cái | 2009 |  |  | Hàn quốc | 1
22 | Máy hút ẩm Winnix SDH - 3401 | cái | 2009 |  |  | Hàn quốc | 1
23 | Máy hút ẩm Winik SDH 3401 | cái | 2011 |  |  | KOREA | 1
24 | Máy hút ẩm DAIWA 1016 | cái | 2012 |  |  | Nhật bản | 1
25 | Máy hút ẩm DAIWA 1016 | cái | 2012 |  |  | Nhật bản | 1
26 | Máy nén khí PROTECT RP-1202 | cái | 2012 |  |  | Đài loàn | 1
27 | Máy hút ẩm DAIWA 1016 | cái | 2012 |  |  | Nhật bản | 1
28 | Kìm cọng lực cắt đinh | cái | 2000 |  |  |  | 1
29 | Máy hút ẩm DAIWA 1016 | cái | 2013 |  |  | Japan | 1
30 | Máy hút ẩm không khí Daiwa ST 1016 | cái | 2013 |  |  | Japan | 1
31 | Máy hút ẩm không khí Daiwa ST 1016 | cái | 2013 |  |  | Japan | 1
32 | Máy hút ẩm Daiwa | Bộ | 2020 |  | Daiwa |  | 1
33 | Máy hút ẩm Samsung 21 | Bộ | 2020 | 21 | Samsung |  | 1
34 | Bộ lưu điện Santak TG500 | Bộ | 2020 | TG500 | Santak | Trung Quốc | 1
35 | Tủ kính thuốc INOC | Cái | 2002 |  |  | Việt Nam | 1
IV | CÔNG CỤ DỤNG CỤ LÀ TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
1 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
2 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
3 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
4 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
5 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
6 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
7 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
8 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
9 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
10 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
11 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
12 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
13 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
14 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
15 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
16 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
17 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
18 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
19 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
20 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
21 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
22 | Hệ thống máy in mạng lan 2010 | hệ thống | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
23 | Máy in ca nol LBP1210 -1 | cái | 2008 |  |  | Trung quốc | 1
24 | Máy in ca nol LBP1210 -2 | cái | 2008 |  |  | Trung quốc | 1
25 | Máy in HP Lazer P2015D1 | cái | 2009 |  |  | Trung quốc | 1
26 | Máy in Laserjet màu Canon 5050 | cái | 2012 |  | Canon | Nhật bản | 1
27 | Máy in màu HP Officefet PRO 8100 | cái | 2013 |  |  | Trung Quốc | 1
28 | Máy In larser Canon LBP 3300 | cái | 2013 |  | Canon | Nhật Bản | 1
29 | Máy in laze Cannon MF-4870DN | Cái | 2014 |  | Canon | Nhật Bản | 1
30 | Máy in màu HP LaserJet Pro 200 M251NW | Cái | 2015 |  | M251NW | Trung Quốc | 1
31 | Máy in Laserjet Pro màu HP 251NW | Cái | 2016 |  | HP | Trung Quốc | 1
32 | Máy in Laser Canon LBP 151DW | Cái | 2016 |  | Canon | Trung Quốc | 1
33 | Máy in Laser Canon LBP 252DW | Cái | 2016 |  | Canon | Trung Quốc | 1
34 | Máy in Laser màu HP Pro 200 M252N | Cái | 2016 |  | HP | Trung Quốc | 1
35 | Máy in Laser màu HP Pro 200 M252N | Cái | 2016 |  | HP | Trung Quốc | 1
36 | Máy in HP Laserjet Pro M402D | Cái | 2016 |  | HP | Philipin | 1
37 | Máy in phun Epson L310 | Cái | 2017 |  | Epson | Trung Quốc | 1
38 | Máy đếm tiền OUDIS 8800 | cái | 2012 |  |  | Trung Quốc | 1
39 | Máy đếm tiền Oudis 9900A | Cái | 2016 |  | Oudis | Trung Quốc | 1
40 | Máy Scan HP 3000S2 | Cái | 2016 |  | HP | Nhật Bản | 1
41 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS | bộ | 2008 |  |  | Việt Nam | 1
42 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS | bộ | 2008 |  |  | Việt Nam | 1
43 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS | bộ | 2008 |  |  | Việt Nam | 1
44 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS | bộ | 2008 |  |  | Việt Nam | 1
45 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
46 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
47 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
48 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
49 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
50 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
51 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
52 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
53 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
54 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
55 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
56 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
57 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
58 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
59 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
60 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
61 | Máy tính thương hiệu Việt Nam CMS CPU 2010 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
62 | Máy tính Đông Nam á Socket 775 | bộ | 2009 |  |  |  | 1
63 | Máy tính Đông Nam Á | bộ | 2009 |  |  | ĐNA | 1
64 | Máy tính Đông Nam á Socket 775 | bộ | 2009 |  |  | Trung quốc | 1
65 | Máy tính Đông Nam á Socket 775 | bộ | 2009 |  |  |  | 1
66 | Máy tính Đông Nam á Socket 775 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
67 | Máy tính Đông Nam á Socket 775 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
68 | Máy vi tính để Elead T12 | bộ | 2010 |  |  | Trung quốc | 1
69 | Máy vi tính để Elead T12 | bộ | 2010 |  |  | Trung quốc | 1
70 | Máy tính Đông Nam á E5300 | bộ | 2010 |  |  | Việt Nam | 1
71 | Máy vi tính để Elead T11 | bộ | 2010 |  |  | Trung quốc | 1
72 | Máy vi tính để Elead T11 | bộ | 2010 |  |  | Trung quốc | 1
73 | Máy tính Đông Nam Á | bộ | 2011 |  |  | Trung quốc | 1
74 | Máy vi tính FPT 0410113041 | bộ | 2011 |  |  | Trung quốc | 1
75 | Máy vi tính FPT Elead T14 | bộ | 2011 |  |  | Việt nam | 1
76 | Máy vi tính FPT Elead T14 | bộ | 2011 |  |  | Việt nam | 1
77 | Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á | bộ | 2011 |  |  | Trung quốc | 1
78 | Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á | bộ | 2011 |  |  | Trung quốc | 1
79 | Máy vi tính thương hiệu Đông nam Á | bộ | 2011 |  |  | Trung Quốc | 1
80 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt nam | 1
81 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt nam | 1
82 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
83 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Trung Quốc | 1
84 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Trung Quốc | 1
85 | Máy tính Đông Nam Á Socket 1155 | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
86 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt nam | 1
87 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt nam | 1
88 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
89 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
90 | Máy vi tính lắp ráp linh kiện | bộ | 2012 |  |  | Việt Nam | 1
91 | Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện | bộ | 2013 |  |  | Việt Nam | 1
92 | Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện | bộ | 2013 |  |  | Việt Nam | 1
93 | Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh kiện | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
94 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
95 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
96 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
97 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
98 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
99 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
100 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
101 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
102 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
103 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
104 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
105 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
106 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 2
107 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2014 |  |  | Việt Nam | 1
108 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2015 |  |  | Việt Nam | 1
109 | Máy tính FPT ELEAD M526 | Bộ | 2015 |  |  | Việt Nam | 3
110 | Máy vi tính Đông Nam Á | Bộ | 2015 |  | H61M-K | Trung Quốc | 1
111 | Máy vi tính FPT Lead M526 | Bộ | 2015 |  | M526 | Trung Quốc | 1
112 | Máy vi tính HP Pavilion 500-500x | Bộ | 2015 |  | HP 500-500x | Trung Quốc | 1
113 | Máy vi tính Đông Nam Á | Cái | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 1
114 | Máy vi tính Đông Nam Á | Cái | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 1
115 | Máy vi tính Đông Nam Á | Cái | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 1
116 | Máy vi tính HP Pavilion 500-500x | Bộ | 2015 |  | HP 500-500x | Trung Quốc | 1
117 | Máy vi tính Đông Nam Á | Bộ | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 1
118 | Máy vi tính Đông Nam Á | Bộ | 2015 |  | LGA 1150 | Trung Quốc | 2
119 | Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
120 | Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
121 | Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
122 | Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
123 | Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
124 | Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
125 | Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155 G3250 | Bộ | 2016 |  | Đông nam á | Trung Quốc | 1
126 | Máy vi tính lắp ráp GA H81 SK 1150 | Bộ | 2017 |  | GA | Trung Quốc | 1
127 | Tivi màu màn hình phẳng 29 in | cái | 2007 |  |  | LG | 1
128 | Tivi màn hình phẳng LCD (40BX420) | cái | 2012 |  |  | Việt nam | 1
V | CÔNG CỤ DỤNG CỤ, LINH KIỆN KHÁC
1 | Bàn khám | cái |  |  |  |  | 1
2 | Bàn tiêm sắt balan 2 tầng | Cái |  |  |  |  | 1
3 | Bàn tiểu phẩu sắt balan | Cái |  |  |  |  | 1
4 | Bình nóng lạnh | Cái |  |  |  |  | 5
5 | Cân người lớn có thước đo | cái |  |  |  |  | 1
6 | Cáng inox | Cái |  |  |  |  | 5
7 | Cáng sắt | Cái |  |  |  |  | 1
8 | Đèn cực tím | Cái |  |  |  |  | 1
9 | Đèn đọc phim | Cái |  |  |  |  | 2
10 | Đèn khử trùng ba lan | Cái |  |  |  |  | 2
11 | Đèn sưởi | cái |  |  |  |  | 1
12 | Ghế xoay | Cái |  |  |  |  | 10
13 | Giường inox có bánh | Cái |  |  |  |  | 18
14 | Giường inox không bánh | Cái |  |  |  |  | 10
15 | Giường khám sắt | cái |  |  |  |  | 1
16 | Giường sắt ba lan | Cái |  |  |  |  | 3
17 | Hộp chữ nhật inox | cái |  |  |  |  | 3
18 | Hộp đựng dụng cụ inox 30x60 | Cái |  |  |  |  | 3
19 | Hộp nhôm | cái |  |  |  |  | 4
20 | Hộp tròn inox | Cái |  |  |  |  | 1
21 | Lioa | cái |  |  |  |  | 1
22 | Lưu điện | cái |  |  |  |  | 1
23 | Máy ép nhiệt | cái |  |  |  |  | 1
24 | Máy hút ẩm | cái |  |  |  |  | 7
25 | Máy hút dịch | Cái |  |  |  |  | 3
26 | Máy khí dung | Cái |  |  |  |  | 17
27 | Quạt cây | Cái |  |  |  |  | 3
28 | Quạt cây công nghiệp | Cái |  |  |  |  | 2
29 | Quạt đảo trần | Cái |  |  |  |  | 180
30 | Quạt thông gió | Cái |  |  |  |  | 12
31 | Quạt trần | Cái |  |  |  |  | 97
32 | Quạt treo tường | Cái |  |  |  |  | 360
33 | Quạt treo tường công nghiệp | Cái |  |  |  |  | 3
34 | Tủ đầu giường | Cái |  |  |  |  | 20
35 | Tủ lạnh mini | cái |  |  |  |  | 1
36 | Tủ nhôm kính | Cái |  |  |  |  | 1
37 | Tủ sắt | Cái |  |  |  |  | 3
38 | Tủ sắt ba lan 2 cánh | cái |  |  |  |  | 5
39 | Tủ sắt balan 1 cánh | Cái |  |  |  |  | 4
40 | Tủ thuốc | Cái |  |  |  |  | 1
41 | Xe lăn | Cái |  |  |  |  | 16
42 | Xe tiêm 2 tầng | Cái |  |  |  |  | 6
43 | Xe tiêm 3 tầng | Cái |  |  |  |  | 3
44 | Bảng đầu giường | Cái |  |  |  |  | 05
45 | Bao đo huyết áp | bộ |  |  |  |  | 30
46 | Bình hút dịch | Cái |  |  |  |  | 9
47 | Bộ đặt nội khí quản | Cái |  |  |  |  | 10
48 | Bóp bóng | Cái |  |  |  |  | 15
49 | Cụm hút đờm trung tâm | cái |  |  |  |  | 03
50 | Điều khiển máy thị lưc | cái |  |  |  |  | 01
51 | Đồng hồ oxy tường | Cái |  |  |  |  | 09
52 | Hộp bông cồn | Cái |  |  |  |  | 05
53 | Hộp chống choáng | cái |  |  |  |  | 02
54 | Huyết áp thủy ngân | cái |  |  |  |  | 01
55 | Kéo to nhọn, cắt chỉ, kéo to, nhỏ | Cái |  |  |  |  | 25
56 | Kìm kẹp kim | Cái |  |  |  |  | 02
57 | Kính chì đội đầu | cái |  |  |  |  | 01
58 | Mỏ vịt | Cái |  |  |  |  | 13
59 | Nệm giường bn | Cái |  |  |  |  | 25
60 | Ống nghe | Cái |  |  |  |  | 15
61 | Pank | Cái |  |  |  |  | 10
62 | Pank cong | Cái |  |  |  |  | 01
63 | Pank đầu rắn | Cái |  |  |  |  | 03
64 | Pank quả tim | cái |  |  |  |  | 01
65 | Pank tiêm | cái |  |  |  |  | 05
66 | Phẩu tích có mấu, không mấu | Cái |  |  |  |  | 35
67 | Phụ kiện cụm oxy | cái |  |  |  |  | 13
68 | Que lấy vòng | Cái |  |  |  |  | 2
69 | Tai nghe | Cái |  |  |  |  | 02
70 | Tủ đầu giường | cái |  |  |  |  | 05
71 | Trụ oxy bình | cái |  |  |  |  | 02
72 | Trụ oxy tường | cái |  |  |  |  | 02
73 | Van âm đạo | Cái |  |  |  |  | 01